Ответственными лицами за противопожарную безопасность при устройстве новогодних елок в учреждениях культуры являются руководители учреждений. Во время проведения массовых мероприятий с детьми должны неотлучно находиться дежурные преподаватели, классные руководители или воспитатели. Эти лица должны быть проинструктированы о мерах пожарной безопасности и правилах эвакуации детей из помещений в случае пожара. Помещения должны быть обеспеченны не менее чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиями норм проектирования, не имеющие на окнах решетки и расположенные не выше 2 этажа в зданиях с горючими перекрытиями. Ответственные за проведение новогодней елки перед началом массового мероприятия должны тщательно осмотреть все помещения, запасные выходы и лично убедиться в полной готовности их в пожарном отношении и в обеспечении помещений первичными средствами пожаротушения. Лица, ответственные за противопожарную безопасность при устройстве новогодних елок, обязаны сообщить в местную пожарную охрану дату и время проведения праздника. В деревянных зданиях, а также в зданиях со сгораемыми перекрытиями устройство и проведение новогодних праздников допускается в помещениях, расположенных не выше 2-го этажа. У входа в зал, где установлена елка, необходимо иметь 3-6 огнетушителей, внутренние пожарные краны должны быть в исправном состоянии. Елку не следует устанавливать в проходах и около выходов. Она должна находиться на устойчивом основании. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее одного метра от стен и потолков. Количество присутствующих в помещениях, используемых для проведения новогодних елок, устанавливается из расчета 0,75 кв. метра площади на одного человека. Заполнение помещений людьми сверх установленной нормы не допускается. Иллюминация должна быть выполнена с соблюдением правил установки электроприборов. При использовании электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на елке должны применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В, мощность которых не должна превышать 25 Вт. Необходимо продумать порядок эвакуации детей и имущества в случае возгорания, а также способы вызова противопожарной службы. Помещение, где находится телефон, должно быть открытым и иметь табличку с номером «01» рядом с аппаратом. При проведении мероприятий на сцене должно быть организованно дежурство на сцене и в зальных помещениях ответственных лиц или работников пожарной охраны. ЗАПРЕЩАЕТСЯ: Применять свечи, хлопушки, устраивать фейерверки и др. световые эффекты, которые могут привести к пожару. Украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанной огнезащитными составами. Одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов. Уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные стулья и т.п. Полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений. При пожаре звоните в пожарно-спасательную службу по телефону - «01»! «112» Отдельный пост ПЧ 16/8 с.Ключи 8 34355 3-01-30